Ljubljana, 28.10.2019

**Način pregleda dokumentacije malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE**

GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva, Podkomisija za male komunalne čistilne naprave, poziva vse ponudnike, ki bodo oddajali dokumentacijo za razširitev seznama tipskih MKČN, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih, da zaradi lažjega in bolj preglednega dela, dokumentacijo predložijo za vsak proizvod in/ali tip MKČN **na predvidenem obrazcu** z naslednjimi vsebinami:

1. Naziv proizvoda MKČN;

2. Naziv proizvajalca;

3. Podatke izjave o lastnostih;

3. Tip in vsi velikostni redi MKČN v PE;

4. Kratek opis načina čiščenja za predstavljen tip;

5. Podatki o vlagatelju;

5. Podatke o ustreznosti po standardu EN 12566-3:2016;

6. Priložiti je potrebno vsa navedena poročila v slovenskem ali angleškem jeziku (v nasprotnem primeru mora vlagatelj zagotoviti ustrezen uraden prevod v slovenščino);

5. Dokument - analizni izvid (certifikat) izdan s strani priglašenega laboratorija z navedenimi učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje najmanjšega velikostnega reda predstavljenega tipa MKČN in Poročila o začetnem tipskem preskušanju;

6. Za vsak tip in velikost MKČN izdana izjava o lastnostih v slovenskem jeziku, ki jo je prodajalec dolžan predložiti vsakemu kupcu za nakup tipa in velikost MKČN, ki se nanaša na nakup njegovega velikostnega reda;

Opomba: Za vsak tip/naziv MKČN je potrebno oddati svojo vlogo (tudi če gre za več tipov istega proizvajalca MKČN).